**Informacja RK na sesję RM planowaną na dzień 28.08.2025 r.**

**Najistotniejsze działania referatu od czasu poprzedniej sesji RM tj. od 26.06.2025 r.**

* 1 lipca zamontowano nową zasuwę sieciową na sieci w Pobiednej w celu zawężenia obszaru związanego z ukrytym wyciekiem. Po użyciu tej zasuwy wiadomo, że wyciek jest na innym odcinku. Kolejne prace na sieci w Pobiednej planowane są na wrzesień.
* 9 lipca odbył się coroczna kontrola ujęć oraz stacji uzdatniania wody wraz z inspektorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu. Kontrola nie wykazała żadnych zastrzeżeń.
* 10 lipca wykonano przegląd okresowy agregatu prądotwórczego w Złotnikach Lubańskich   
  za kwotę 2 607,60 zł.
* 23 lipca wymieniono niesprawny hydrant nadziemny w okolicach ul. Hetmańskiej 8 w Pobiednej.
* 29 lipca wymieniono niesprawną zasuwę na sieci wodociągowej w okolicy ul. Polnej 5 w Pobiednej.
* 7 sierpnia zamontowano kompensator mocy biernej w stacji uzdatniana wody w Złotnikach Lubańskich w celu zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. Koszt montażu wyniósł 10 455 zł. Szacunkowy okres zwrotu wynosi 10 – 12 miesięcy.
* 27 sierpnia 2025 r. wykonano roczny przegląd na Stacji Uzdatniania Wody w Złotnikach Lubańskich.
* W lipcu złożono wnioski o dofinansowanie szkoleń trzech pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski obejmowały dofinansowanie do kursów prawa jazdy E+B oraz kursu świadectwa kwalifikacji. Niestety wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny ze względu na to, że Gmina Leśna w przeszłości już otrzymała finansowanie z tego źródła.
* Zakupiono spalinowy agregat prądotwórczy na potrzeby zapewnienia drugiego agregatu na wypadek awarii wodno-kanalizacyjnej. Koszt zakupu wyniósł 5 077,44 zł.
* Odebrano wodomierze z regeneracji i legalizacji:  
  DN 15 i DN 20 – koszt **1 114,38 zł**,  
  DN 32 i DN 100 – koszt **484,62 zł**.
* Zakupiono środki do uzdatniania wody za kwotę 2 479,32 zł oraz środek PAX 18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków za kwotę 3 542,40 zł.
* Z terenu oczyszczalni ścieków zagospodarowano komunalne osady ściekowe w ilości 63,00 Mg na kwotę: 5 443,20 zł.
* Za kwotę 1 280,00 zł zakupiono pompę zatapialną przeznaczoną do odwodnienia wykopów podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej.
* Przeprowadzono konieczną naprawę pojazdu służbowego marki Mercedes Benz za kwotę 1420,10 zł.
* W związku z obserwowanymi problemami w miejscach gromadzenia odpadów zamontowano dwie kamery monitorujące gniazda odpadowe przy ul. Baworowo oraz Krótkiej w Leśnej. Kolejna kamera planowana jest do montażu w punkcie przy ul. Ogrodowej.

**Awarie wodno-kanalizacyjne:**

* 10 lipca usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Podgórnej 4 w Pobiednej.
* 20 sierpnia usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Zaułek 8 w Pobiednej.
* 22 sierpnia usunięto awarię wodociągową w budynku przy ul. Baworowo 76 w Leśnej
* 25 sierpnia usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku.