**Informacja RK na sesję RM planowaną na dzień 25.09.2025 r.**

**Najistotniejsze działania referatu od czasu poprzedniej sesji RM tj. od 28.08.2025 r.**

* Za kwotę 1 008,99 zł zakupiono wapno hydratyzowane do higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków.
* Zakupiono środki do uzdatniania wody za kwotę 1 460,79 zł.
* Z terenu oczyszczalni ścieków zagospodarowano piasek z piaskownika w ilości 3,28 Mg
na kwotę: 2 663,11 zł.
* 27 sierpnia wykonano roczny przegląd na Stacji Uzdatniania Wody w Złotnikach Lubańskich. Koszt przeglądu wyniósł 3 183,24 zł.
* Zakupiono środek PAX 18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków za kwotę 1 771,20 zł.
* Wykonano edycję programu sterującego pracę stacji uzdatniania wody w Złotnikach Lubańskich, która umożliwiła monitorowanie chwilowego przepływu. Koszt usługi wyniósł
1 107,00 zł.
* 10 września wyczyszczono zbiornik buforowy na wodę na terenie SUW Złotniki Lubańskie. Koszt prac wyniósł 7 995,00 zł
* Zakupiono flokulant do wspomagania procesu odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Smolniku za kwotę 6 872,63 zł.
* Z terenu oczyszczalni ścieków zagospodarowano komunalne osady ściekowe w ilości 75,00 Mg na kwotę: 6 480,00 zł.
* Przeprowadzono konieczną naprawę pojazdu służbowego Skoda Octavia za kwotę
2 281,00 zł.
* W dniach 17-18 września pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej podejmowali czynności mające na celu odcięcie wody u odbiorców w Leśnej, Pobiednej i Smolniku, którzy zalegają z płatnościami. Działania będą kontynuowane.

**Awarie wodno-kanalizacyjne:**

* 4 września usunięto zator na sieci kanalizacyjnej w ul. Baworowo w Leśnej.
* 11 września usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Kombatantów w Leśnej.
* 16 września usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Baworowo 76 w Leśnej. W ramach usuwania awarii, zamontowano zasuwę sieciową, która pozwoli na ograniczenie uciążliwości dla całej ulicy Baworowo w przypadku wycieków w przyszłości.
* 23 września usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Henryka Sienkiewicza 56
w Leśnej.
* 24 września usunięto awarię na sieci wodociągowej w okolicy ul. Rynek 3 w Pobiednej. Był to ukryty wyciek. Jego usunięcie znacząco poprawia sytuację zaopatrzenia w wodę Pobiednej.