Informacja RK na sesję RM planowaną na dzień 29.10.2025 r.

Najistotniejsze działania referatu od czasu poprzedniej sesji RM tj. od 25.09.2025  r.

- W celu poprawy skuteczności oczyszczania ścieków zakupiono środek PAX 18 o wartości 
5 313,60 zł.

- W celu polepszenia efektu higienizacji osadów ściekowych rozpoczęto dawkowanie wapna palonego (dotychczas higienizację prowadzono wapnem hydratyzowanym).  Zakupiono 
1 tonę wapna workowanego za kwotę 2 214,00 zł.

- Zakupiono partię nowych wodomierzy DN15 i DN20 IP68 (łącznie 40 szt.) za kwotę 
3 597,75 zł.

- Zlecono wykonanie przeglądu okresowego 3 szt. dmuchaw zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku za kwotę 1 722,00 zł.

- Zakupiono oraz wymieniono opony do samochodu asenizacyjnego marki DAF FA za kwotę 
3 784,00 zł. Wykonano także coroczną obsługę podstawową pojazdu, w tym m.in. wymianę oleju.

- 3 października odbył się przegląd szaf sterowniczych  dwóch przepompowni ścieków w Leśnej przy ul. Pocztowej i H. Sienkiewicza. Koszt przeglądu wyniósł 4 920,00 zł.

- W hydrofornii przy ul. Kombatantów w Leśnej wstawiono 5 nowych okien PCV za kwotę 3 240,35 zł.

- Wykonano przegląd zestawów hydroforowych na stacji uzdatniania wody w Miłoszowie 
i Szyszkowej. Koszt przeglądu wyniósł 2 022,12 zł.

- Za kwotę 1 392,09 zł wykonano serwis roczny i naprawę minikoparki JCB.

- Naprawiono pompę ręczną na cmentarzu komunalnym w Grabiszycach.

Awarie wodno-kanalizacyjne:

- 27 września usunięto awarię wodociągową w budynku mieszkalnym na ul. Jana 
Kochanowskiego 12B.